## Titulní list
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. Vítkovická 1994/22 702 00 Ostrava
MĚSTO VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy
|  | Číslo zakázky: |  |  | 268/16
|  | Počet výtisků: |  |  | 1
|  | Počet listů: |  |  | 6
Skartační znak:
VÝKAZ VÝMĚR
NÁZEV STAVBY: MĚSTSKÝ KAMEROVÝ A DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
AKCE: MKDS Veltrusy
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Zpracoval: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava
|  |  | Datum | Podpis
Vypracoval: | Kotek Jiří |  | 2016-08-30
Schválil: | Hanke Vít |  | 2016-08-30
Archivní číslo: |  |  |  | Výtisk číslo:
268-2016-T-03

## Rekapitulace
Výkaz výměr
PČ | Specifikace položky | Předpokládaná cena
1. | Dodávka CCTV | 0
2. | Montážní práce aslužby celkem | 0
3 | Předávací dokumentace
4 | Lešení a plošiny
5 | Cestovní výloy
| Mezisoučet | 0
Celkem cena bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Celkem cena včetně DPH |  | 0

## CCTV
Výkaz výměr
PČ | Specifikace položky | Typové označení | MJ | počet | Materiál |  | Práce
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
Dodávka KB č.1 - budova MěÚ - statická kamera
1. | IP kamera, TD/N, HD 1080p, 5MP, MZVF, f=3-10.5mm, WDR, IP66 | AXIS P1427-E | 1 | ks
2. | TL-POE150S - injektor pro napájení IP-kamer po ethernetu (PoE) IEEE802.3af | TL-POE150S | 1 | ks
3. | XPESCL - Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Essential | XPESCL | 2 | ks
4. | YXPESCL - Care Plus pro XPESCL, maintenance & support, platnost 1 rok - VOLITELNÉ | YXPESCL | 0 | ks
5. | Kabel LEXI UTP CAT 5e 24AWG venkovní dvouplášť PVC+PE černý | KLEXI65504PE | 140 | m
6. | Kabel LEXI UTP CAT 5e LSOH | KLEXI65504AH | 40 | ks
7. | Příchytky 5320 LB | 8595057617957 | 50 | ks
8. | Trubka 1225 - elektroinstalační trubka | 8595057612938 | 25 | m
9. | drobný montážní |  | 1 | kpl
10. | Oživrní a nastavení |  | 1 | kpl
11 | Demontáž kamery |  | 1 | ks
12 | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka KB č.2,3,4 - Základní škola - statická ka
13 | IP kamera, TD/N, HD 1080p, 5MP, MZVF, f=3-10.5mm, WDR, IP66 | AXIS P1427-E | 3 | ks
14 | UTP7204E-POE Ethernet switch POE Ethernet switch s POE, 4x LAN 100Mb (POE), 1x WAN 100Mb, 1x SFP 100Mb | UTP7204E-POE | 1 | ks
15 | BU600E-FR záložní napájecí zdroj záložní napájecí zdroj UPS 230VAC/600VA, nehořlavý kryt UPS | BU600E-FR | 1 | ks
16 | Kabel LEXI UTP CAT 5e 24AWG venkovní dvouplášť PVC+PE černý | KLEXI65504PE | 140 | m
17 | XPESCL - Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Essential | XPESCL | 3 | ks
18 | YXPESCL - Care Plus pro XPESCL, maintenance & support, platnost 1 rok - VOLITELNÉ | YXPESCL | 0 | ks
19 | Trubka 4020 LA - elektroinstalační trubka | 8595057689954 | 120 | m
20 | Příchytky 5320 LB | 8595057617957 | 240 | ks
21 | Trubka 1225 - elektroinstalační trubka | 8595057612938 | 10 | m
22 | Mi 90401 - rozvaděč |  | 1 | ks
23 | Mi MP 4 - montážní deska |  | 1 | ks
24 | Kabelová trasa KB č. 2,3 a 4
25 | Bezdrátová přenosová jednotka 9 GHz 20dBi PtP Master/Slave, 2x2 MIMO,1x Ethernet 10/100/1G, PoE 12-24 VDC, venkovním provedení pro teploty od -30°C do +60°C, IP67 | MODUS-VTS9120M | 2 | ks
26 | POE24, midspan 24V/1A |  | 2 | ks
27 | Stožár 2,5m / 35mm - solo žár.Zn |  | 1 | ks
28 | Držák výsuvný,otočný stožár 35/40cm |  | 1 | ks
29 | Patní držák stožáru D=35mm Zn |  | 1 | ks
30 | Zátka černá ke stožáru 35mm |  | 1 | ks
31 | Střeš.stožár.prostup Pb+gum.manžeta |  | 1 | ks
32 | drobný montážní |  | 1 | kpl
33 | Kabel CYKY 3J1,5 |  | 50 | m
34 | Lišta LHD 20x20 |  | 25 | m
35 | Jistič 10B/1 PL6 |  | 1 | ks
36 | Oživrní a nastavení |  | 1 | kpl
37 | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka KB č.5 - u stadionu - statická kamera
37 | IP kamera, TD/N, HD 1080p, 5MP, MZVF, f=3-10.5mm, WDR, IP66 | AXIS P1427-E | 1 | ks
38 | WSFP - Adaptér pro uchycení konzolí na sloup | WSFP | 1 | ks
39 | UTP7204E-POE Ethernet switch POE Ethernet switch s POE, 4x LAN 100Mb (POE), 1x WAN 100Mb, 1x SFP 100Mb | UTP7204E-POE | 1 | ks
40 | SPB-3710WCIS SFP WDM transceiver 155Mbps, 100BASE-BX10, SM, 10km, TX 1550nm, LC simplex, 0 až 70°C, 3,3V, Cisco kompatibilní | SPB-3710WCIS | 1 | ks
41 | BU600E-FR záložní napájecí zdroj záložní napájecí zdroj UPS 230VAC/600VA, nehořlavý kryt UPS | BU600E-FR | 1 | ks
42 | Zásuvka optická 2x SC |  | 1 | ks
43 | Spojka LC, SM duplex |  | 1 | ks
44 | Ukončení optického vlákna svárem + Pigtail, smršť.ochr.sváru |  | 2 | ks
45 | Pigtail LC SM 09/125 1m |  | 2 | ks
46 | Patch kabel 09/125, LC-LC, 1m duplex |  | 1 | ks
47 | Ochrana sváru smrštitelná 40mm |  | 2 | ks
48 | Kabel LEXI UTP CAT 5e 24AWG venkovní dvouplášť PVC+PE černý | KLEXI65504PE | 10 | m
49 | XPESCL - Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Essential | XPESCL | 1 | ks
50 | YXPESCL - Care Plus pro XPESCL, maintenance & support, platnost 1 rok - VOLITELNÉ | YXPESCL | 0 | ks
51 | Trubka 1520HF - elektroinstalační trubka UV stabilní | 8595057626430 | 4 | m
52 | Mi 90401 - rozvaděč |  | 1 | ks
53 | Mi MP 4 - montážní deska |  | 1 | ks
54 | Konzole pro montáž MI 90401 na sloup |  | 1 | ks
55 | Demontáž kamery |  | 1 | ks
56 | Demontáž rozváděče |  | 1 | ks
57 | Demontáž WIFI zařízení |  | 1 | ks
58 | !Datový přenos KB č. 5
59 | DROP FTTx 4 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A BLACK LSOH |  | 950 | m
60 | Kotvící svorka závěsná s očkem pro instalaci DROP kulatý kabel 2-6 mm |  | 54 | ks
61 | Ochrana sváru smrštitelná 40mm |  | 6 | ks
62 | Spojka LC, SM duplex |  | 3 | ks
63 | Pigtail LC SM 09/125 1m |  | 6 | ks
64 | Patch kabel 09/125, LC-LC, 1m duplex |  | 2 | ks
65 | Optická vana 24x SC vybavená kazetou pro 24 vl. Výsuvná - součást trasy KB č. 2,3 a 5 |  | 0 | ks
66 | uchycení optického kabelu - např UV stabilní stahovací pásek |  | 500 | ks
67 | drobný montážní |  | 1 | kpl
68 | Oživrní a nastavení |  | 1 | kpl
69 | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka KB č.6 - nám. A. Dvořáka - PTZ DOME Kamera
70 | SNP-5321HP Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, 32x zoom, WDR, IP66 | SNP-5321HP | 1 | ks
71 | SBP-300WM1 Konzole k PTZ kamerám Samsung pro montáž na zeď | SBP-300WM1 | 1 | ks
72 | SBP-300PM Adaptér ke konzole SBP-300WM pro montáž na sloup | SBP-300PM | 1 | ks
73 | TL-POE164 HiPoE injektor pro napájení IP-kamer po ethernetu IEEE802.3at, 30W, 100 Mbps | TL-POE164 | 1 | ks
74 | BU600E-FR záložní napájecí zdroj záložní napájecí zdroj UPS 230VAC/600VA, nehořlavý kryt UPS | BU600E-FR | 1 | ks
75 | Bezdrátová přenosová jednotka 9 GHz 20dBi PtP Master/Slave, 2x2 MIMO,1x Ethernet 10/100/1G, PoE 12-24 VDC, venkovním provedení pro teploty od -30°C do +60°C, IP67 | MODUS-VTS9120M | 2 | ks
76 | POE24, midspan 24V/1A |  | 2 | ks
77 | Kabel LEXI UTP CAT 5e 24AWG venkovní dvouplášť PVC+PE černý | KLEXI65504PE | 15 | m
78 | XPESCL - Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Essential | XPESCL | 1 | ks
79 | YXPESCL - Care Plus pro XPESCL, maintenance & support, platnost 1 rok - VOLITELNÉ | YXPESCL | 0 | ks
80 | Trubka 1520HF - elektroinstalační trubka UV stabilní | 8595057626430 | 4 | m
81 | drobný montážní |  | 1 | kpl
82 | Oživrní a nastavení |  | 1 | kpl
83 | Demontáž kamery |  | 1 | ks
84 | Demontáž rozváděče |  | 1 | ks
85 | Demontáž WIFI zařízení |  | 1 | ks
86 | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka KB č.7 - nám. A. Dvořáka - statická kamer | Dodávka KB č.6 - nám. A. Dvořáka - PTZ DOME Kamera
87 | IP kamera, TD/N, HD 1080p, 5MP, MZVF, f=3-10.5mm, WDR, IP66 | AXIS P1427-E | 1 | ks
88 | WSFP - Adaptér pro uchycení konzolí na sloup | WSFP | 1 | ks
89 | TL-POE150S - injektor pro napájení IP-kamer po ethernetu (PoE) IEEE802.3af | TL-POE150S | 1 | ks
90 | Bezdrátová přenosová jednotka 9 GHz 20dBi PtP Master/Slave, 2x2 MIMO,1x Ethernet 10/100/1G, PoE 12-24 VDC, venkovním provedení pro teploty od -30°C do +60°C, IP67 | MODUS-VTS9120M | 2 | ks
91 | POE24, midspan 24V/1A |  | 2 | ks
92 | BU600E-FR záložní napájecí zdroj záložní napájecí zdroj UPS 230VAC/600VA, nehořlavý kryt UPS | BU600E-FR | 1 | ks
93 | Kabel LEXI UTP CAT 5e 24AWG venkovní dvouplášť PVC+PE černý | KLEXI65504PE | 15 | m
94 | XPESCL - Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Essential | XPESCL | 1 | ks
95 | YXPESCL - Care Plus pro XPESCL, maintenance & support, platnost 1 rok - VOLITELNÉ | YXPESCL | 0 | ks
96 | Trubka 1520HF - elektroinstalační trubka UV stabilní | 8595057626430 | 8 | m
97 | Kabel LEXI UTP CAT 5e LSOH | KLEXI65504AH | 40 | m
98 | Trubka 4020 LA - elektroinstalační trubka | 8595057689954 | 30 | m
99 | drobný montážní |  | 1 | kpl
100 | Oživrní a nastavení |  | 1 | kpl
101 | Demontáž kamery |  | 1 | ks
102 | Demontáž rozváděče |  | 1 | ks
103 | Demontáž WIFI zařízení |  | 1 | ks
104 | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka zázemí MKDS - IT místnost MěÚ | Dodávka KB č.6 - nám. A. Dvořáka - PTZ DOME Kamera
105 | Rozvaděč nástěnný LEXI 9U 600x600 |  | 1 | ks
106 | Vyvazovací panel 19" 1U jednostr. plast. lišta Lexi |  | 1 | ks
107 | Napájecí panel ACAR 504 WF RACK, lath power-filter, 5 zásuvek, rack 19'' |  | 1 | ks
108 | XPESBL NVR XP Essential, VMS pro IP kamery/enkodéry, aj., zákl. licence pro 2 zařízení | XPESBL | 1 | ks
109 | YXPESBL Care Plus pro XPESBL, maintenance & support, platnost 1 rok | YXPESBL | 1 | ks
110 | server MKDS,Intel Core I7-6700 3,4 GHz, 8GB RAM, 180GB + 6TB, W 8,1PRO |  | 1 | ks
111 | Rozšíření kapacity úložiště serveru MKDS na 12 TB |  | 0 | ks
112 | pracovní stanice Městká policie vč. 24" LCD monitoru |  | 1 | kpl
113 | D-Link DGS-1210-28 - Switch 24port 10/100/1000 Mbps + 4x Combo (SFP + RJ45), 19" rack |  | 1 | ks
114 | SPB-3710WCIS SFP WDM transceiver 155Mbps, 100BASE-BX10, SM, 10km, TX 1550nm, LC simplex, 0 až 70°C, 3,3V, Cisco kompatibilní | SPB-3710WCIS | 1 | ks
115 | Montážní sada M5 15mm (4ks šroubek, matka, podložka) |  | 5 | ks
116 | Kabel LEXI Cat 5e UTP LSOH |  | 100 | m
117 | Záložní napájecí zdroj UPS Line-Interactive 230VAC/1500VA/2x8,5Ah, LCD displej |  | 1 | ks
| optická vana |  | 1 | ks
| Patch panel 24xRJ45 |  | 1 | ks
118 | drobný montážní |  | 1 | kpl
119 | Oživrní a nastavení |  | 1 | kpl
120 | CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0